龙游华水水业发展有限公司冲压弯头、法兰、盲板采购（重招）

公开招标

采购项目：龙游华水水业发展有限公司冲压弯头、法兰、盲板采购（重招）

采购编号：HZGSCG2025-012

采购单位：龙游华水水业发展有限公司

采购代理机构：杭州广厦建筑咨询有限公司

2025年4月

目 录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标须知前附表及投标须知	6

第三部分 采购内容及要求	22

第四部分 合同主要条款	27

第五部分 投标文件格式	30

第六部分 评标办法及评分标准	50

- 招标公告

根据《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发〔2021〕58号），参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经龙游县水务集团有限公司核准的采购计划和采购方式，杭州广厦建筑咨询有限公司受龙游华水水业发展有限公司委托，就龙游华水水业发展有限公司冲压弯头、法兰、盲板采购进行公开招标采购，欢迎有意向的供应商参加本次采购活动。

- 项目编号：HZGSCG2025-012

- 项目名称：龙游华水水业发展有限公司冲压弯头、法兰、盲板采购（重招）

- 招标项目概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 预算 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙游华水水业发展有限公司冲压弯头、法兰、盲板采购 | 1批 | 28万 | 具体采购内容和技术要求见招标文件 |

- 质量要求：合格。

- 供货期限及交货期限：合同签订后一年或至总预算28万元购完，满足其一则合同终止。

- 投标供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1.生产厂家须具备中华人民共和国特种设备制造许可证及饮用水卫生安全的卫生许可批件；

3.2销售代理商投标时必须具有生产厂家授权委托书，一个生产厂家只能授权一家销售代理商投标（如生产厂家授权销售代理商参与投标，则生产厂家不能参与本项目的投标）。

4、本项目不接受联合体投标。

5、关于信用记录：

根据财库【2016】125号关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询并甄别。

①信用信息查询截止时点：投标截止时间。

②查询渠道:

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）

“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）

“浙江政府采购网” （http://www.zjzfcg.gov.cn）

③信用信息查询记录和留存具体方式，采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

④信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标文件将作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江省政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

- 报名时间与地点：

- 于公告发布之日至2025年4月16日上午8:30-11:30下午14:30-17:00到杭州广厦建筑咨询有限公司龙游分公司（龙游县人民路316号阳光水岸10幢206室）获取招标文件或通过邮寄或发送电子邮件参加报名（电子邮箱：1418653777@qq.com）（供应商报名的行为不能证明其符合投标人资格要求）。

八、报名时应提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：

1、投标人营业执照副本原件及复印件；

2、法定代表人授权委托书（授权委托书须明确被授权人姓名、身份证号码、采购项目名称、项目编号、联系电话、传真等）；

3、报名人身份证及复印件；

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2025年4月17日14:30时前将投标文件密封送交到龙游县水务集团有限公司一楼开标室（龙游县荣昌大道35号），逾期送达作无效标处理。

十、开标时间和地点：

本次招标将于2025年4月17日14:30时在龙游县水务集团有限公司一楼开标室（龙游县荣昌大道35号）开标，投标人应当派代表出席开标会议。

十一、招标文件发布及下载地址：

龙游县水务集团有限公司网站         （http://www.lyswjt.com）

十二、业务咨询：

杭州广厦建筑咨询有限公司

联系人：陈先生    联系方式：15057001915

龙游华水水业发展有限公司

联系人：徐先生    联系方式：13754303474

十三、提交答疑截止时间：如对招标文件有异议，请在2025年4月15日12:00时前以书面形式提出，逾期概不受理。

十四、答疑回复时间：招标文件的答疑、补充、修改等于2025年4月15日17:00时前在龙游县水务集团有限公司网站公布，请各投标人必须自行关注。

十五、其他：

若招标文件发售截止时间后投标人人数不足，招标人有权重新组织采购或申请其他采购方式。

质疑：投标人若认为招标文件、采购过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和代理机构提出质疑。

投诉：投标人对采购人或代理机构的质疑答复不满意或采购人和代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙游县水务集团招投标管理办公室投诉。

龙游华水水业发展有限公司

杭州广厦建筑咨询有限公司

2025年4月10日

- 第二章 投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：龙游华水水业发展有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 龙游华水水业发展有限公司冲压弯头、法兰、盲板采购（重招） |
| 3 | 采购预算 | 28万元 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 报价范围 | 货物、配件、运输装卸、税金、管理等与本次招标有关的全部费用 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家有关规范、标准、一次性验收合格 |
| 7 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 8 | 供货期限 | 合同签订后一年或至总预算28万元购完，满足其一则合同终止 |
| 9 | 投标人资格条件 | 详见招标公告 |
| 10 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织踏勘，供应商可自行考察现场 |
| 12 | 招标文件资料 费及获取文件方式 | 详见招标公告 |
| 13 | 投标预备会 （答疑会） | 无 |
| 14 | 样品 | 1.投标人按照评标办法中样品项要求的数量和品种提供样品。 2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理。 3.送达截止时间及地点：同投标文件提交时间及地点，逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。 4.投标人应按照招标代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有投标人的标识及品牌，样品将进行统一编号。 5.若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括电源线等一切辅助设备），届时因投标人自身原因未能演示的，后果自负。 6.宣布评标结果前，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请，招标代理机构同意后方可移动样品。评标委员会已经确定投标人投标无效或者废标的，投标人签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他投标人的样品，否则将承担相应的法律责任。 7.宣布评标结果后，中标人与招标人、招标代理机构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至招标人指定地点封存。 |
| 15 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 16 | 投标文件份数 | 资信技术文件一份正本，二份副本 商务报价文件一份正本，二份副本 原件同时提供。所有原件应单独装袋（不需密封），包装封套上应注明投标人名称及粘贴打印的表格式原件清单目录（供参考）。原件与投标文件同时提交，超过截止时间送达的原件不予接收。 |
| 17 | 投标文件递交截止时间 | 2025年4月17日14:30前（北京时间） |
| 18 | 投标文件递交地点 | 龙游县水务集团有限公司一楼开标室 |
| 19 | 开标时间 | 2025年4月17日14:30时（北京时间） |
| 20 | 开标地点 | 龙游县水务集团有限公司一楼开标室 |
| 21 | 递交注意事项 | 1.法人授权委托书一份及被授权人身份证复印件（原件备查) 2.信用查询：①通过信用中国（www.creditchina.gov.cn/）查询结果并下载打印信用报告。 ②通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list） 查询政府采购严重违法失信行为信息记录结果并打印网页截图。 |
| 22 | 履约保证金交纳 | 中标通知书发出后合同签订前，投标人按合同金额1%的比例向采购人提交履约保证金。由投标人基本帐户递交至龙游华水水业发展有限公司。 |
| 23 | 履约保证金退还 | 履约保证金在履约期（合同履行期）满后15个工作日内退还（无息）。 |
| 24 | 评标标准及方法 | 综合评分法，本次招标推荐1名中标候选人，详见招标文件第六部分评标办法及评分标准 |
| 25 | 联系人 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 陈先生：15057001915/721915 |
| 26 | 信息网址 | 龙游县水务集团有限公司网站（http://www.lyswjt.com） |

## 一、投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于龙游华水水业发展有限公司冲压弯头、法兰、盲板采购（重招）。

  - 定义

    - “招标人”系指“龙游华水水业发展有限公司”

    - “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

    - “招标组织人”系指“杭州广厦建筑咨询有限公司”

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”是指按本招标文件要求投标人必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

▲法人代表或被授权人必须在投标现场接受招标人或代理机构身份核验。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包及分包。

  - 特别说明：

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。

▲8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等，不为该投标人所拥有。

▲8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5项目需要落实的政府采购政策:

8.5.1中小企业参与政府采购活动

根据财政部工信部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46号）（以下简称本办法）规定，本项目属于非专门面向中小企业采购，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

8.5.1.1中小企业划分

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.5.1.2行业划型标准

8.5.1.3所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

8.5.1.4在本项目采购活动中，供应商提供的货物或服务符合下列情形的，可享受本办法规定的中小企业扶持政策

(1)货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

(2)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

(3)中小企业参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》。

8.5.1.5不可享受本办法规定的中小企业扶持政策的情形

(1)未提供《中小企业声明函》，或者提供的《中小企业声明函》不符合相关规定。

(2)监狱企业、残疾人福利性单位属于小型微型企业的，不重复享受小微企业优惠政策。

(3)事业单位和社会团体不属于企业，不享受小微企业扶持政策。

8.5.2监狱企业参与政府采购活动

符合财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

8.5.3残疾人福利性单位参与政府采购活动

符合财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.5.4说明：若投标人和所投产品制造商属小型/微型企业，或残疾人福利性单位或监狱企业其所投产品的投标报价扣减10%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。

二、招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告

    - 投标须知前附表及投标须知

    - 采购内容及要求

    - 合同的主要条款

    - 应提交的有关格式范例

    - 评标办法及开评标程序

  - 招标文件的澄清及修改

10.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中规定的时间和通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达招标组织人，在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。招标组织人对规定时间前收到的任何质疑将在龙游县水务集团网站公布澄清，投标人自行到网上查看。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或是根据投标人的要求对招标文件做出答复（答复中不包括问题的来源），并视为本招标文件的组成部分。

10.2因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标组织人将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。

10.3不论招标人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均通过龙游县水务集团网站发布，任何口头提问及答复一律无效。

10.4当招标文件、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

10.5若有必要，招标人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

三、投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件建议采用胶装装订成册。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资信技术文件】和【商务报价文件】。资信技术文件和商务报价文件均提供正本壹份、副本贰份。

12.1 资信技术部分（包括以下内容，装订成册）

涉及资信技术的材料原件（含公证件）均需带至开标现场备查，注册供应商资信证书已录入的除外。

12.1.1、▲投标人基本情况表（附件1）

12.1.2、▲法定代表人授权委托书(投标人为法定代表人的不需提供)（附件2）

12.1.3、▲投标资格证明材料

| 序号 | 资格条件 | 满足法定的资格条件应提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本条件 |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 企业单位提供有效《营业执照》复印件或者电子证书网页截图或者登录国家企业信用公示系统-营业执照信息查询结果网页截图；事业单位提供有效《事业单位法人证书》复印件或者登录国家事业单位登记管理局事业单位在线—全国事业单位登记管理信息查询链接—地方网站查询结果网页截图 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 商业信誉：提供《商业信誉承诺书》（格式见附件3） |
| 3 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（格式见附件4） |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 上述1.2项已提供的。不再提供 |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | 《没有重大违法记录声明函》（格式见附件5） |
| 6 | 参加本次政府采购活动的供应商、法定代表人在前3年内不得具有行贿犯罪记录 | 《没有行贿犯罪记录声明函》（格式见附件6） |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件，无特殊要求的，可不提供其他证明材料 |
| 8 | 特定资格 | 1.生产厂家须具备中华人民共和国特种设备制造许可证及饮用水卫生安全的卫生许可批件； 2.销售代理商投标时必须具有生产厂家授权委托书，一个生产厂家只能授权一家销售代理商投标（如生产厂家授权销售代理商参与投标，则生产厂家不能参与本项目的投标） |
| 注：(1)上述证明材料附供应商基本情况表后；(2)上述资格证明材料任意一项不符合要求的，即被认定为资格审查不合格。 |  |  |

12.1.4、投标人认为需要提供的其它及涉及评分的资信技术文件（格式自拟；类似业绩一览表格式详见附件7，技术规格偏离表详见附件8。）

以上文件组成投标文件，投标方应对招标文件做出实质性响应，该项内容将作为投标的重要指标。一旦开标后，经审核确定投标资格和技术能力不能响应招标文件要求，则投标方即刻被废标或被拒绝进入商标报价阶段。

12.2 商务报价部分（包括以下内容，装订成册）

（1）▲投  标  函

（2）▲报价一览表

（3）《中小企业声明函》（若有）

（4）《残疾人福利性单位声明函》（若有）

（5）《监狱企业声明函》（若有）

13.投标文件的填写说明

13.1 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序用装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

13.2 投标文件必须填写全称、签字和盖章。其中，法人授权委托书必须由法定代表人签字并加盖单位公章。复印件、打印件的需加盖投标人公章。

13.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范。

13.4 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

13.5 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由必须由法人或授权代表在旁边签字或加盖投标单位公章才有效。

13.6 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

13.7 规格性能偏离表。所投标产品如与招标产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，否则，认为响应招标文件要求。

13.8 投标文件（正、副本）均须用A4纸印刷体打印，手写无效（签字除外）。

14.投标报价

14.1本项目的投标报价：采用费率报价，（投标报价应以人民币作为结算货币）并包括向政府及行业管理部门交纳的交易费和各种税费，如有漏项，视同已包含在项目报价中，单价不做调整。投标报价为投标人所能承受的最低、最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

14.2投标人的投标报价，应是完成本招标项目范围及定额全部工作内容，不得以任何理由重复计价。

14.3投标人的投标报价不得高于招标人给定的最高限价，否则投标文件无效标。

14.4投标报价作为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

14.5投标人应按招标文件要求填写相关表格内容。

14.6投标报价应按不同费用类别分开填写

14.6.1产品出厂价（统一报人民币工地指定地点价）；

14.6.2运杂费、装卸费（含保险费，是否保险由投标人自定）；

14.6.3其他（其他需收取的费用分项列明）。

14.7投标人应进行施工现场踏勘以充分了解项目所在地理位置、情况、道路、储存空间、材料装卸限制及任何其他足以影响项目造价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14.8 ▲投标文件只允许有一个报价（含单项），有选择的或有条件的报价将不予接受。

14.9招标人提供的参考标底价如有漏项或计算错误时的处理，按合同约定。

15.投标有效期

  - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

  - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、处罚行为

16.供应商发生下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

    - 提供虚假材料谋取中标、成交的

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

    - 与采购单位、其它投标供应商恶意串通的；

    - 向采购单位、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的

    - 在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

    - 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的

  - 供应商发生《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字[2009]28号）第三十八条、第三十九条规定情形之一的，采购单位或采购代理机构将按不良行为记入该供应商诚信档案中。

五、投标文件的签署及规定

18.供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资信技术文件”、“商务报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

19. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写。

- 20.▲投标文件封面须加盖投标人单位公章。

- 21.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字并加盖公章才有效。

- 22.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- 23.投标文件的密封和标记

- 23.1▲投标文件应分为资信技术文件和商务报价文件二部分，二部分单独密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。

23.2每包的外包装封面均应注明：项目名称、投标文件名称（即资信技术文件、商务报价文件）、项目编号、投标人名称、投标人地址； 开标时间之前不得启封的字样、并在密封处加盖公章。

六、投标文件的递交

- 24.递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至龙游县水务集团有限公司一楼开标室，逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

所有原件应单独装袋（不需密封），包装封套上应注明投标人名称及粘贴打印的表格式原件清单目录（供参考）。原件应与投标文件同时提交，超过截止时间送达的原件不予接收。

- 25.投标文件的修改和撤销

- 25.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人。

- 25.2 供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

- 25.3 在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

- 25.4 递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件，否则招标人将上报有关部门列入失信名单。

- 25.5 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

七、投标无效的情形

- 26.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

- 26.1 投标文件逾期送达的；

- 26.2 不具备招标文件规定资格要求；

- 26.3 投标文件有应盖章而未盖章、应签字而未签字、未按规定装订、密封、未有效授权的;

- 26.4 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

- 26.5 资信技术文件中包含商务报价的；

- 26.6 投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

- 26.7 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 26.8 报价超出采购预算价的；

- 26.9 提供虚假材料谋取中标的；

- 26.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 26.11资信技术得分低于资信技术总分60%的；

- 26.12 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

八、废标的情形

27. 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人；

27.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

27.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

九、开标和评标

28.开标

28.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点（或按招标文件相关条款通知延长的时间）公开开标，所有投标人须参加。

28.2参加开标会议的投标人的法定代表人或授权代理人须携带本人身份证原件、授权委托书或法定代表人身份证明书参加开标会议,否则被拒绝参加投标。

28.3开标时，由招标人或招标代理人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录，并由各投标人签字确认。

28.4招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。若宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督部门当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。

28.5在开标后，招标人首先对投标文件进行检查，检查时投标文件如有下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

- 投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；递交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的；

- 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

- 开标前投标人未递交证件或者递交的证件不能证明其达到投标资格要求的；

- 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

- 投标人未按招标文件要求参加开标会议的。

28.6开标程序：

- 招标人将按投标须知前附表中所规定的时间和地点进行公开开标。

- 投标人及有关单位签到。

- 宣布开标会议开始，介绍到会单位。

- 工作人员对投标人的法人代表人或授权代理人进行到场确认并验证其身份证原件及授权委托书。

- 招标人或招标代理人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后，开启投标人投标文件资信技术部分。

- 评标委员会对投标人进行资格审查和投标文件技术部分的评审。

- 宣布资格审查结果，对通过资格审查的各投标人的资信技术部分进行评分。

- 宣布各投标人的资信技术得分。

- 启封各投标人的投标文件商务部分，唱标人宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。并做好记录。

- 评标委员会评审投标文件商务部分；根据各投标人的综合得分情况，推荐中标侯选人；

- 公布评标结果，招标代理人员宣布开标会议结束。

十、开标、评标和定标

29、开标

29.1 招标组织人在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人须派授权委托人准时参加，并提供身份证原件和法人代表授权书原件核验。

29.2开标前将由公证人员或招标组织人当众检验招标文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封评标。

30、评标委员会

30.1 采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

30.2 询标期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场。

31、对投标文件的审查和响应性的确定

31.1 评标时，招标人将组织审查投标文件是否完整，文件是否恰当地签署。▲投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

31.2 如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

32、评标方法和定标

32.1评标办法采用综合评分法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

32.1.1开标后，评标小组首先对投标人的资信文件等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标小组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议，并采用百分制综合评分,以总分最高者作为中标候选人，次高者为备选单位。先评资信技术得分，再算报价得分。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

32.1.2得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

32.1.3.总分计算

A、资信技术得分由各评委根据第五章评标办法及评分标准，对各投标人的项目技术进行书面审核和评论后，由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人项目技术最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

B、商务报价分按第五章评标办法及评分标准计算给分;

C、最终得分汇总： 最终得分=资信技术得分+报价得分

32.1.4客观公正对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

32.1.5 在评标、投标期间，投标人不得向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.1.6 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

32.1.7 招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问，不退还投标文件。

十一、质疑和投诉

33、质疑与投诉办法

33.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规规定。

33.2供应商提交的质疑函与投诉书应符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》要求。

34、质疑提出

34.1供应商认为采购公告、采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2质疑提出起算日期：

（1）对采购公告和采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告和采购文件网上发布之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

供应商逾期提出质疑的，采购人或采购代理机构均不予受理和答复。

34.3采购人拒绝受理未参加本项目报名或已报名但未提交投标文件的投标人对采购公告、招标文件、评审过程、评审结果的质疑。

35、质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36、投诉

质疑供应商对采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县水务集团有限公司招投标管理办公室投诉。若对质疑答复不满意的，应当自答复的次日起15个工作日内向龙游县水务集团有限公司招投标管理办公室投诉。

十二、合同的授予

37、合同授予标准

37.1成交候选供应商经查有违法违规现象的，取消其成交候选资格，本次采购失败。

37.2经采购人确认，龙游县水务集团备案后，确定成交人。成交结果在龙游县水务集团有限公司网站予以公布，杭州广厦建筑咨询有限公司在五日内发出中标通知书。

37.3经龙游县水务集团有限公司备案后，由采购人签发政府采购中标通知书。中标通知书对采购人和确认成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

37.4在中标通知书发出后七日内，成交人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、成交人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.5采购人与成交人签署合同协议，杭州广厦建筑咨询有限公司作为鉴证人共同签订（合同上请标明采购编号）。合同一式六份，采购人执二份、成交人执二份，龙游县水务集团有限公司、杭州广厦建筑咨询有限公司各留存一份。

38、授予合同时变更数量的权利

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

39、履约保证金

39.1中标人在收到中标通知书后合同签订前，向采购人提供合同金额1%的履约保证金。

39.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

39.3按招标文件要求完成项目采购内容，履行合同期满后转为质量保证金。

十三、其他

40、采购代理服务费

40.1本次采购，采购代理服务费为3000元由成交供应商支付，在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构。

40.2若出现终止采购情形的，采购代理服务费由采购人支付。

41、解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及其《实施条例》等有关规定编制的，解释权属组织方。

第三章  采购内容及要求

一、说明

本次采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。

供应商需按招标文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品必须满足招标文件中提出的相关技术要求。

供应商提供的成果应是无任何质量缺陷、技术成熟，符合国家现行规范/标准要求。

- 二、采购内容及技术要求

| 编号 | 材料名称 | 厚度（mm) | 公称压力（MPa） | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN50钢制法兰 | 18 | PN1.0 | 片 | 1 | 20.4 |
| 2 | DN65钢制法兰 | 20 | PN1.0 | 片 | 1 | 26.4 |
| 3 | DN80钢制法兰 | 20 | PN1.0 | 片 | 1 | 37 |
| 4 | DN100钢制法兰 | 22 | PN1.0 | 片 | 1 | 45 |
| 5 | 110钢制法兰（PE） | 24 | PN1.0 | 片 | 1 | 45 |
| 6 | DN150钢制法兰 | 24 | PN1.0 | 片 | 1 | 69 |
| 7 | 160钢制法兰（PE） | 24 | PN1.0 | 片 | 1 | 69 |
| 8 | DN200钢制法兰 | 24 | PN1.0 | 片 | 1 | 93 |
| 9 | DN250钢制法兰 | 26 | PN1.0 | 片 | 1 | 120 |
| 10 | DN300钢制法兰 | 28 | PN1.0 | 片 | 1 | 155 |
| 11 | DN400钢制法兰 | 30 | PN1.0 | 片 | 1 | 252 |
| 12 | DN500钢制法兰 | 32 | PN1.0 | 片 | 1 | 332 |
| 13 | DN600钢制法兰 | 36 | PN1.0 | 片 | 1 | 469 |
| 14 | DN800钢制法兰 | 38 | PN1.0 | 片 | 1 | 916 |
| 15 | DN1000钢制法兰 | 38 | PN1.0 | 片 | 1 | 1600 |
| 16 | DN1200钢制法兰 | 44 | PN1.0 | 片 | 1 | 1800 |
| 17 | DN1400钢制法兰 | 50 | PN1.0 | 片 | 1 | 2450 |
| 18 | 碳钢焊接冲压弯头90度 | 108*5 | PN1.0 | 只 | 1 | 33 |
| 19 | 碳钢焊接冲压弯头90度 | 159*6 | PN1.0 | 只 | 1 | 77 |
| 20 | 碳钢焊接冲压弯头90度 | 219*6 | PN1.0 | 只 | 1 | 157 |
| 21 | 碳钢焊接冲压弯头90度 | 325*8 | PN1.0 | 只 | 1 | 405 |
| 22 | 碳钢焊接冲压弯头90度 | 426*8 | PN1.0 | 只 | 1 | 720 |
| 23 | 碳钢焊接冲压弯头45度 | 108*5 | PN1.0 | 只 | 1 | 17 |
| 24 | 碳钢焊接冲压弯头45度 | 159*6 | PN1.0 | 只 | 1 | 24 |
| 25 | 碳钢焊接冲压弯头45度 | 219*6 | PN1.0 | 只 | 1 | 54 |
| 26 | 碳钢焊接冲压弯头45度 | 325*8 | PN1.0 | 只 | 1 | 132 |
| 27 | 碳钢焊接冲压弯头45度 | 426*8 | PN1.0 | 只 | 1 | 192 |
| 28 | 盲板（法兰盖） | DN50 | PN1.0 | 片 | 1 | 24 |
| 29 | 盲板（法兰盖） | DN65 | PN1.0 | 片 | 1 | 30 |
| 30 | 盲板（法兰盖） | DN80 | PN1.0 | 片 | 1 | 51 |
| 31 | 盲板（法兰盖） | DN100 | PN1.0 | 片 | 1 | 69 |
| 32 | 盲板（法兰盖） | DN150 | PN1.0 | 片 | 1 | 120 |
| 33 | 盲板（法兰盖） | DN200 | PN1.0 | 片 | 1 | 173 |
| 34 | 盲板（法兰盖） | DN300 | PN1.0 | 片 | 1 | 335 |
| 35 | 盲板（法兰盖） | DN400 | PN1.0 | 片 | 1 | 532 |
| 36 | 盲板（法兰盖） | DN600 | PN1.0 | 片 | 1 | 1020 |
| 37 | 盲板（法兰盖） | DN800 | PN1.0 | 片 | 1 | 1680 |
| 38 | 盲板（法兰盖） | DN1000 | PN1.0 | 片 | 1 | 2950 |
| 39 | 盲板（法兰盖） | DN1200 | PN1.0 | 片 | 1 | 4680 |
| 40 | 盲板（法兰盖） | DN1400 | PN1.0 | 片 | 1 | 6990 |
| 41 | 橡胶垫片 | DN15 |  | 片 | 1 | 0.36 |
| 42 | 橡胶垫片 | DN20 |  | 片 | 1 | 0.72 |
| 43 | 橡胶垫片 | DN25 |  | 片 | 1 | 0.96 |
| 44 | 橡胶垫片 | DN50 |  | 片 | 1 | 2 |
| 45 | 橡胶垫片 | DN65 |  | 片 | 1 | 3 |
| 46 | 橡胶垫片 | DN80 |  | 片 | 1 | 3.5 |
| 47 | 橡胶垫片 | DN100 |  | 片 | 1 | 4.5 |
| 48 | 橡胶垫片 | DN150 |  | 片 | 1 | 5.5 |
| 49 | 橡胶垫片 | DN200 |  | 片 | 1 | 8 |
| 50 | 橡胶垫片 | DN350 |  | 片 | 1 | 12 |
| 51 | 橡胶垫片 | DN500 |  | 片 | 1 | 19 |
| 52 | 橡胶垫片 | DN600 |  | 片 | 1 | 28 |
| 53 | 橡胶垫片 | DN700 |  | 片 | 1 | 39 |
| 54 | 橡胶垫片 | DN800 |  | 片 | 1 | 44 |
| 55 | 橡胶垫片 | DN1000 |  | 片 | 1 | 47 |
| 56 | 橡胶垫片 | DN1200 |  | 片 | 1 | 51 |
| 57 | 橡胶垫片 | DN1400 |  | 片 | 1 | 76 |
| 58 | 机制大小头 | 159*108 | PN1.0 | 只 | 1 | 125 |
| 59 | 机制大小头 | 219*108 | PN1.0 | 只 | 1 | 154.8 |
| 60 | 机制大小头 | 219*159 | PN1.0 | 只 | 1 | 144 |
| 61 | 机制大小头 | 325*219 | PN1.0 | 只 | 1 | 312 |
| 62 | DN315PE法兰片 | DN315 | PN1.0 | 片 | 1 | 135 |
| 63 | DN225PE法兰片 | DN225 | PN1.0 | 片 | 1 | 92 |
| 64 | DN160PE法兰片 | DN160 | PN1.0 | 片 | 1 | 75 |
| 65 | DN110PE法兰片 | DN110 | PN1.0 | 片 | 1 | 50 |
| 66 | DN630冲压弯头 | 630*8 | PN1.0 | 只 | 1 | 2250 |
| 67 | DN600单丝焊接盲板 | DN600 | PN1.0 | 片 | 1 | 1200 |
| 68 | DN1220冲压弯头 | 1220*12 | PN1.0 | 只 | 1 | 10450 |
| 以上所有货物的费率为百分之 （数字用大写表示）。 结算时按费率结算 中标单价=甲方提供单价×费率 结算方式=中标单价×数量 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）数量及规格按实际需求供货，结算以实际交货数量为准。采购人有权根据实际需要确定最终采购数量，供应商不得以变更为由调整单价；

（2）若采购货物本次清单中未包括的，采购价格按本次供货费率比例结算。

- 三、质量标准及规范

▲所有钢制法兰、盲板（法兰盖）用于自来水，设计制造、结构长度及连接方式标准均执行国标，公称压力为1.0Mpa，适用温度0-80℃，并通过饮用水卫生安全的卫生许可批件（提供扫描件加盖公章）。

1.制造标准

1.1钢制法兰按 JB/T81-1994制造标准

1.2法兰盖（盲板）按JB/T86.1-1994制造标准

1.3冲压弯头按GB/T13401-2005

2.主要材质要求：

2.1钢制法兰 Q235

2.2法兰盖（盲板）Q235

2.3冲压弯头Q235

3.防腐要求

- 3.1冲压弯头内外壁应进行除锈，除锈质量等级要求达到国家标准。

- 3.2▲内防腐：用作内防腐的涂料必须为无毒食品级，具有国家卫生部颁发的在有效期内的卫生许可证，采用IPN8710-2B饮水容器内壁防腐涂料，采用二底二面工艺方法，其结构厚度为200(±10)μm。

- 3.3▲外防腐：钢管外防腐采用环氧煤沥青三油两布。

- 3.4防腐做好后，必须保证有足够的固化时间方可进行运输。

- 四、采购要求

1.本项目采用费率报价，报价不得高于预算价，所报单价不得高于最高单价限价（报价高于预算价和最高单价限价的视为无效标处理）。

2.若产品为进口产品、还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检疫书等有关文件。

3.供应商提供的设备应同时满足国家、地方（设备使用地）相关规范以及行业标准要求。

4.供应商保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件）、符合原厂质量检测标准（以说明书为准），在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

5.供应商供应的设备应当附有原厂出厂证明、质量合格证书、设备使用说明书、保修卡。

- 五、商务要求

- 1.供货方式：按采购人需求提供。

2.合同签订：成交通知书发出后30天内签订合同。

- 3.供货期限：合同签订后一年或至总预算28万元购完，满足其一则合同终止。

4.付款方式：

4.1分批次付款，每批次根据采购人的要求发货，货到场地验收合格，采购人办理入库手续。成交供应商提供统一的增值税专用发票后，采购人在30日内支付该批次的货款。

4.2货款总额的计算：最终货款结算方式以实际使用数量*中标单价为准。

5.履约保证金：中标金额的1%。中标通知书发出后合同签订前缴纳至采购人，合同履约结束后15个工作日内退还（无息）。

6.交货地点及方式

6.1交货地点：采购人指定地点；交货时间以送达至采购人指定地点的时间起算；

6.2交货方式：（1）产品采用送货方式：成交供应商将产品送至采购人指定的地点。无论采用何种运输方式，采取何种包装，产品必须完整安全按时到达交货地点。在运输过程中需办理道路通行证或夜间运输的由成交供应商办理并承担费用，在运输途中发生人身伤亡事故及货物损坏由成交供应商承担一切经济损失和法律责任。

（2）采购人将需供货数量、送货地点通知成交供应商，成交供应商须在72小时内送达指定地点，应急项目在48小时内送达指定地点。送至指定地点后由成交供应商负责卸货。

- 7.验收说明

1.采购人对供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，提供检测报告、产品合格证书等，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据招标文件规定按照国家制定的相关技术标准组织验收。验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

8.质保期：完成交货并验收合格之日起1年。

9.售后服务

提供 7×24 小时服务，成交供应商在接到用户电话、书面等通知后， 1 小时内响应，并派技术人员在最短的时间内到达故障现场，提供现场服务。一般问题 3 小时内解决，重大问题 12 小时内解决。在产品维修与维护期间，若故障在 12 小时内无法修复，须提供品质相当的备用品，以保证在维修与维护期间不影响用户的正常使用，维修与维护完毕后再换回原产品。

- 第四章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲  方：

乙  方：

一、说明

1、合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2、制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

3、本合同的组成部分：下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）成交通知书；

（3）投标文件（含澄清或者说明文件）；

（4）招标文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关采购文件。

二、合同价款

各种规格的冲压弯头、法兰、盲板根据招标清单的招标控制价×中标费率进行结算（中标费率为    %），结算方式=中标单价×实际使用数量。

注：（1）以上价格包括但不限于材料、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、税金、利润、验收合格、售后服务等一切费用。

（2）数量及规格按实际需求供货，结算以实际交货数量为准。采购人有权根据实际需要确定最终采购数量，供应商不得以变更为由调整单价；

（3）若采购货物本次清单中未包括的，采购价格按本次供货费率比例结算。

三、服务和保密要求

1. 乙方应按招标文件规定的要求向甲方提供相应的货物及服务，并在招标文件规定的时间内向甲方提供相关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

乙方保证所提供的知识产权的软件产品为自主开发或拥有。货物是全新产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。乙方保证交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵且全新的货物产品。

五、履约保证金

乙方应在中标通知书发出后合同签订前提交合同金额的1%（计人民币2800元）作为履约保证金交给甲方，本项目合同履约结束后15个工作日内退还（无息）。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物和服务，应由乙方直接承接服务供应货物，不得向他人转让，也不得肢解后分别向他人转让。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物和服务转包或分包给他人供应。甲方有绝对权利阻止分包。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

完成交货并验收合格之日起    年。

八、履约期限

合同签订后一年或至总预算28万元购完，满足其一则合同终止。

九、付款方式

1.分批次付款，每批次根据采购人的要求发货，货到场地验收合格，采购人办理入库手续。成交供应商提供统一的增值税专用发票后，采购人在30日内支付该批次的货款。

2.货款总额的计算：最终货款结算方式以实际使用数量*中标单价为准。

十、交货地点及方式

1.交货地点：

采购人指定地点；交货时间以送达至采购人指定地点的时间起算；

2.交货方式：

（1）产品采用送货方式：成交供应商将产品送至采购人指定的地点。无论采用何种运输方式，采取何种包装，产品必须完整安全按时到达交货地点。在运输过程中需办理道路通行证或夜间运输的由成交供应商办理并承担费用，在运输途中发生人身伤亡事故及货物损坏由成交供应商承担一切经济损失和法律责任。

（2）采购人将需供货数量、送货地点通知成交供应商，成交供应商须在72小时内送达指定地点，应急项目在48小时内送达指定地点。送至指定地点后由成交供应商负责卸货。

十一、验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，提供检测报告、产品合格证书等，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由甲方根据招标文件规定按照国家制定的相关技术标准组织验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十二、售后服务

提供 7×24 小时服务，成交供应商在接到用户电话、书面等通知后，1小时内响应，并派技术人员在最短的时间内到达故障现场，提供现场服务。一般问题3小时内解决，重大问题 12小时内解决。在产品维修与维护期间，若故障在12小时内无法修复，须提供品质相当的备用品，以保证在维修与维护期间不影响用户的正常使用，维修与维护完毕后再换回原产品。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。（须按照甲方要求开具相应的发票）

十四、合同修改与解除

1.本合同供需双方的任何一方无权对合同内容进行修改，本合同如需修改，必须达成书面协议，并作为该合同的有效组成部分。

2.协议期满后，如甲方需乙方延续提供货物的，乙方应按照本协议要求继续提供相关货物，延续供货期不得超出本协议合同款项的10%。

3.合同可以经双方协商一致解除，或按照《民法典》的规定单方解除。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝拒收货物的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.在质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，杭州广厦建筑咨询有限公司加盖鉴证章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，杭州广厦建筑咨询有限公司、龙游县水务集团有限公司各执一份备案。

甲方(盖章)：                            乙方(盖章)：

法定代表人或委托                        法定代表人或委托

代理人（签字或盖章）：                  代理人（签字或盖章）：

地址：                                  地址：

联系方式：                              联系方式：

签订日期：  年  月  日                  签订日期：  年  月  日

合同鉴证方: 杭州广厦建筑咨询有限公司

鉴证日期:    年  月  日

第五章  投标文件格式

- 投标文件外包装封面格式

龙游华水水业发展有限公司冲压弯头、法兰、盲板采购（重招）

投标文件

（资信技术文件/商务报价文件）

开标时间之前不得启封

项目编号：

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投标人地址：

编制日期：    年   月   日

二、资信技术投标文件格式

__________________________________项目

投 标 文 件

（资信技术文件）

（正本/副本）

项目编号：

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投标人地址：

编制日期：    年   月   日

目录格式自拟

后附评分索引表

- 附件1

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其 中 | 注册职业资格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）

2025年   月   日

- 附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                         （招标单位）的                     项目投

标活动。代理人在投标开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：        性别：      年龄：

单位：          部门：      职务：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2025年    月    日

- 附件3

商业信誉承诺书

龙游华水水业发展有限公司：

（投标人名称）郑重承诺：在参加本次政府采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）

2025年   月   日

- 附件4

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书

龙游华水水业发展有限公司：

（投标人名称）郑重承诺：具有参加本次政府采购活动，履行政府采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）

2025年   月   日

- 附件5

没有重大违法记录声明函

龙游华水水业发展有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（四）项的规定，             （投标人名称）郑重声明：

（投标人名称）在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）

2025年   月   日

- 附件6

没有行贿犯罪记录声明函

龙游华水水业发展有限公司：

（投标人名称）郑重声明：供应商、法定代表人在前3年内没有行贿犯罪记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）

2025年   月   日

- 附件7

投标人类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 数量 | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）

2025年   月   日

- 附件8

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人递交的投标文件规格技术表中与招标文件的规格技术要求有不同时，应逐条列在规格技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）

2025年   月   日

投标人认为需要提供的其它资信技术文件。

涉及评分的资信及技术部分，供应商格式自拟；

一、商务报价投标文件格式

__________________________________项目

投 标 文 件

（商务报价文件）

（正本/副本）

项目编号：

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投标人地址：

编制日期：    年   月   日

目   录

（1）投  标  函

（2）报价一览表

（4）《中小企业声明函》（若有）

（5）《残疾人福利性单位声明函》（若有）

（6）《监狱企业声明函》（若有）

一、投  标 函

致：         ：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号           ），正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表                   （投标人的名称），提交下述文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、投标费率（大写）：百分之         （ 小写       %）。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在规定的截止日期起遵循本投标文件，并在规定的有效期满之前均具有约束力。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）

2025年   月   日

## 二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标费率 | 百分之 （ 小写 %） |

注：

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3.保留小数点后两位，四舍五入。

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）

2025年   月   日

三、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：货物全部由符合政策要求的中小企业生产）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；生产企业为（企业名称），从业人员xxx人，营业收入为xxx万元，资产总额为xxx万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；生产企业为（企业名称），从业人员xxx人，营业收入为xxx万元，资产总额为xxx万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日 期:    年   月   日

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

不属于小型、微型企业，不用提供此函

四、残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《政财部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本单位符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承诺工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。

备注：中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：               ）（项目编号：             ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- 评标办法及评分标准

为规范本次招标投标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

- 开标程序

1、主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2、采购人或代理机构确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格、到场等情况。

3、采购人或代理机构检查各供应商的标函密封、标记情况。

4、启封各供应商的资信技术文件，送评标委员会进行独立评审。如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各供应商打资信及技术分。

5、当众拆封各供应商的商务报价文件，并宣布各供应商商务报价，并送评标委员会进行审查。如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

6、最后计算出各供应商的商务报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的各项得分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

7、开标会结束。

二、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会按有关规定产生。整个开、评标过程接受有关部门的监督指导。

三、评标方法

1、此次招标采用资格后审，首先对投标人进行资格审查，未达到投标资格的，资格审查不通过。

2、对投标文件进行符合性审查：

（1）投标产品是否符合招标文件技术要求；

（2）投标文件是否按招标文件规定的要求编制，字迹清晰；

（3）投标文件是否附有招标人不能接受的条款或与招标文件有重大偏离的；

凡投标文件实质性内容和关键格式严重不符合符合性审查要求或不响应招标文件要求的，经评标委员会认定作为无效标予以废除，不进入评议范围。

投标人的综合得分为资信技术文件得分和商务文件得分的总计，并指定专人进行计算和复核。

最后向招标人推荐中标候选人，并提交经评标委员会成员签字的评标报告。

整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

四、评标细则

评标委员会对照评分细则和投标人的投标文件，针对各投标人的制造能力、业绩、资信及各投标人投标设备的技术参数和性能进行充分审核、讨论后，由各评委按综合评分细则自行评分，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的资信分由评标委员会统一打分。

- 资信技术评审满分50分（评标内容及分值）

| 评分内容 | 评分细则 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩 | 投标人自2022年1月以来（以合同签订时间为准）具有投标产品类似业绩合同的，每提供一份合同得1分，最高得4分。 | 4分 | 标书中提供复印件，原件备查，时间以合同时间为准。 |
| 发明专利 | 投标人提供产品的制造商投标产品取得发明专利证书的，每个证书得1分，本项最高得2分。 | 2分 | 标书中提供复印件（加盖公章） |
| 产品认证与企业信誉 | 投标人具有ISO9001质量管理认证体系、职业健康安全管理认证体系及ISO14001环境管理认证体系认证的，每提供一项得2分，最高得6分。 | 6分 | 标书中提供复印件，原件备查。 |
| 生产能力及产品性能 | 1、生产商拥有生产设备情况，是否先进，横向对比综合评定，0-8分。（提供设备数量、品牌、产地、规格、用途的详细说明）。 2、产品性能、质量控制、材料控制、生产工艺、方案的整体描述，横向对比综合评定，0-8分。 | 16分 | 提根据提供设备数量、品牌、产地、规格、用途的详细说明及产品品质保证的整体方案酌情打分。 |
| 服务保障方案 | 根据各投标人针对本项目提供的服务保障方案（人员、供货安排等方面）进行打分，经评委专家评定，优秀得6-8分，良好得3-5分，一般得1-2分。 | 8分 |  |
| 样品 | 样品由评标委员根据样品的外观、规格、工艺等制作方面在分值范围内酌情打分，优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得1-4分。 | 10分 | 样品要求：DN100钢制法兰、碳钢焊接冲压弯头90度219*6、橡胶垫片DN100各提供一个。提供的样品不符合技术要求、规格样数提供不全的和无样品的不得分。 |
| 售后服务承诺 | 投标人承诺延长一年质保期的得2分。 | 2分 | 提供售后服务承诺书。 |
| 标书制作 | 投标书制作规范、目录、评分索引、自评分、页码齐全、文字清晰、无漏页的得2分。 | 2分 | 评委根据标书制作情况，酌情打分。 |

注：1、以上评分项目中的资料须在投标文件中提供复印件，证书中有有效期要求的必须在有效期内。招标文件中要求提供的相关原件须单独装袋，与投标文件同时提供。要求原件备查的分项，均以有效原件为准，无有效原件不得分。

2、评分资料使用生产制造厂商的，需提供生产制造厂商的原件和盖生产制造厂商章的复印件。

3、以上评分汇总时，四舍五入、保留二位小数。

（二）商务报价部分（满分50分）

1. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价与权重计算得分最低的为评标基准价，其得分为满分。

2. 投标报价采用费率的形式进行报价。

2. 投标报价得分计算：（评标基准价/投标人报价）×价格权值（50%）×100；

3. 计算报价得分四舍五入保留小数点后二位。

注：①若所投产品制造商属小型/微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其产品投标报价扣减10%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。

②若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。

③投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价（预算价），将作为无效标（三）其他

1、评分时保留小数l位，计算评分值时保留小数2位。

2、投标人的综合评分为资信技术和商务报价二部分得分的总和，由评标委员会指定专人进行计算和复核。

## 五、评标结果

评标结果按照相关要求进行公示，投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章的，按相关规定有权向有关行政部门。